PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ ĐẶT HÀNG

(V/v: Cung cấp thang máy các loại)

Tên Công Trình : Chị THÚY

Địa chỉ công trình : Vin 2, Hưng Yên

Yêu cầu thời gian xuất xưởng: 06/03/2026 (10 ngày)

| Stt | ĐẶC TÍNH CHUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại thang: Không phòng máy |  | Thang kính inox sọc nhuyễn đen |
| 2 | Số lượng: 01, Tải trọng: 350 kg, Tốc độ: 60 m/p, Số điểm dừng: 05 |  |  |
| 3 | Hố thang: 1430 x 1360, Pit: 600 mm, OH: 3100 mm |  |  |
| 4 | Cửa cabin: | Cửa inox sọc nhuyễn mầu đen |  |
| 5 | Đầu cửa cabin | Cửa 2 cánh mở tim, đầu cửa OULING |  |
|  | Đầu cửa tầng | Đầu cửa Ningbo |  |
| 6 | Đối trọng | Bê tông đặt phía sau |  |
| 7 | Động cơ | Loại: TORIN |  |
| 8 | Tủ điều khiển | Loại tủ nhập khẩu AS 380 |  |
| 9 | Vách hông cabin | Inox sọc nhuyễn màu đen xen (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 10 | Vách sau cabin | Inox sọc nhuyễn mầu đen xen (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 11 | Tay vịn | Loại dẹt |  |
| 12 | Trần giả | Loại |  |
| 13 | Sàn phòng thang |  |  |
| 14 | Boutong cabin | Nhập khẩu |  |
| 15 | Buotong tầng | Nhập khẩu loại nổi |  |
|  | Vật liệu cửa tầng 2,3,4 | cửa kính cửa kính cửa kính cửa kính inox sọc nhuyễn đen (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 21 | Bao che các tầng 1,2,3.4 | Khung bao bản hẹp cửa kính cửa kính cửa kính cửa kính inox sọc nhuyễn đen (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 22 | Ray cabin | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 23 | Ray đối trọng | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 25 | Cáp tải | Cáp 8, xuất xứ: HÀN |  |
| 26 | Bộ cứu hộ | ARD |  |