PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ ĐẶT HÀNG

(V/v: Cung cấp thang máy các loại)

Tên Công Trình : Cô SƠN

Địa chỉ công trình : Kim Động, Hưng Yên

Yêu cầu thời gian xuất xưởng: 06/03/2026 (10 ngày)

| Stt | ĐẶC TÍNH CHUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại thang : Không phòng máy |  | Thang tải khách |
| 2 | Số lượng : 01 , Tải trọng : 450 kg , Tốc độ : 60 m/p , Số điểm dừng : 04 |  |  |
| 3 | Hố thang : 1680x 1780 chưa có khung thép(khung thép gấp bản 40 cột 120, mầu cafe theo thang) , Pit : 1200 mm , OH : 3200 + 1500 mm ( I kê máy nằm ngang hố thang trên dầm bê tông, bổ sung thêm I kê máy do vị trí đặt máy thấp) T1/…T4 : 3750/3600/3300/3200 |  |  |
| 4 | Cửa cabin: | Cửa inox sọc nhuyễn mầu trắng |  |
| 5 | Đầu cửa cabin | Cửa 2 cánh mở tim, đầu cửa OULING |  |
|  | Đầu cửa tầng | Đầu cửa Ningbo |  |
| 6 | Đối trọng | Bê tông đặt phía sau |  |
| 7 | Động cơ | # Loại : TORIN , Công suất : 4.0 Kw |  |
| 8 | Tủ điều khiển | Loại tủ nhập : FUJI JAPAN |  |
| 9 | Vách hông cabin | Inox sọc nhuyễn màu trắng xen inox gương (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 10 | Vách sau cabin | Inox sọc nhuyễn mầu trắng xen inox gương (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 11 | Tay vịn | Loại dẹt |  |
| 12 | Trần giả | Loại |  |
| 13 | Sàn phòng thang |  |  |
| 14 | Boutong cabin | Nhập khẩu |  |
| 15 | Buotong tầng | Nhập khẩu loại nổi |  |
| 17 | Vật liệu cửa tầng1 | vật liệu inox gương trắng ăn mòn hoa văn (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
|  | Vật liệu cửa tầng 2,3,4 | inox soc nhuyễn trắng (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 21 | Bao che các tầng 1,2,3.4 | Khung bao bản hẹp chán cao inox nhô ra khỏi khung thép như hình ảnh inox soc nhuyễn trắng (Inox 304, dày 1.2mm) |  |
| 22 | Ray cabin | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 23 | Ray đối trọng | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 25 | Cáp tải | Cáp 8 , xuất xứ : HÀN |  |
| 26 | Bộ cứu hộ | ARD |  |