PHIẾU XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

Số: 02.03.26

Tên công ty: TNHH FUJITH

Người gửi: NGUYỄN VĂN TUÂN

Tên công trình: A KHỞI

Địa chỉ công trình: VIN, ĐÔNG ANH

Yêu cầu thời gian xuất xưởng: 08/03/2026

| STT | THÔNG TIN HÀNG HÓA | THÔNG TIN ĐẶT HÀNG | THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kích thước phủ bì hố thang | Rộng x sâu = 1590 x 1590 (mm) |  |
| 02 | Kích thước lọt lòng khung thép | Rộng x sâu = 1510 x 1510 (mm) |  |
| 03 | Kích thước cột | Cột C: 40 x 120 x 120 x 40 |  |
| 04 | Kích thước dầm ngang | Dầm C: 40 x 120 (mm) |  |
| 05 | Vị trí đặt máy | Bệ máy đặt trên khung thép |  |
| 06 | Chiều cao tầng | CHIỀU CAO CÁC TẦNG - Pit: 1200 - T1: 2220 - T2: 3400 - T3: 3400 - T4: 3245 (OH) - Chú ý OH thấp không phòng máy |  |
| 07 | Vật liệu | Tôn chấn dầy 4mm |  |
| 08 | Mầu sơn | cafe |  |

Lưu ý: Theo bản vẽ đính kèm.

|  | XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẶT HÀNG |
| --- | --- |