PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ ĐẶT HÀNG

(V/v: Cung cấp thang máy các loại)

Tên Công Trình : A TUẤN

Địa chỉ công trình : Yên Mỹ, Hưng Yên

Yêu cầu thời gian xuất xưởng: 06/03/2026 (10 ngày)

| Stt | ĐẶC TÍNH CHUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại thang: Không phòng máy |  | Thang sắt |
| Số lượng: 01, Tải trọng: 1000 kg, Tốc độ: 30 m/p, Số điểm dừng: 04 | Số lượng: 01, Tải trọng: 1000 kg, Tốc độ: 30 m/p, Số điểm dừng: 04 |  |  |
| 3 | Hố thang xây bê tông: 2100 x 2150 mm |  |  |
| 4 | 4 | Cửa sắt xếp |  |
| 5 | 5 | Cửa sắt xếp |  |
|  |  | Cửa sắt xếp |  |
| 6 | Đối trọng | Bê tông đặt phía sau |  |
| 7 | Động cơ | Loại: TORIN |  |
| 8 | Tủ điều khiển | Loại tủ nhập khẩu AS 380 |  |
| 9 | 9 | Tôn sơn tĩnh điện |  |
| 10 | 10 | Tôn sơn tĩnh điện |  |
| 11 | Tay vịn | Loại dẹt |  |
| 12 | 12 | Tôn sơn tĩnh điện |  |
| 13 | 13 | Tôn nhám |  |
| 14 | Boutong cabin | Nhập khẩu |  |
| 15 | Buotong tầng | Nhập khẩu loại nổi |  |
|  |  | Sắt xếp |  |
| 21 | 21 | Khung bao theo thiết kế thực tế công trình |  |
| 22 | Ray cabin | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 23 | Ray đối trọng | T78 (ray một phía sau cabin) |  |
| 25 | Cáp tải | Cáp 8, xuất xứ: HÀN |  |
| 26 | Bộ cứu hộ | ARD |  |